| 南投縣政府消防局受理「5層以下住宅及農舍」 住宅用火災警報器檢查案件申請表 申請日期 年 月 日 |
| --- |
| （一）申請資料概要（申請人填寫及應備文件） |
| 申請人姓名 |  | 戶籍地址 |  |
| 聯絡電話 |  |  |  |
| 受託人姓名 (無則免填) |  | 建築物地址 (地號) |  |
| 聯絡電話 |  |  |  |
| 應附文件、資料如下： □住宅用火災警報器檢查案件申請表 □建築物證明文件(使用執照、變更使用執照申請書) □裝置住宅用火災警報器切結書 □建築物住宅用火災警報器各樓層設置平面圖(標出位置、數量) □建築物住宅用火災警報器裝設照片(每樣型式各1張、建築物外觀1張) □住宅用火災警報器出廠證明書、型式認可書、個別認可函 |
| （二）申請建築住宅用火災警報器資料檢查及審查情形（檢查人員填寫） |
| 項目 | 應符合相關規定 | 符合 | 不符合 | 備註 |
| (依據住宅用火災警報器設置辦法等規定) 住宅用火災警報器 | 安裝 位置 | 寢室 |  |  |  |
|  |  | 廚房 |  |  |  |
|  |  | 樓梯 □有寢室之樓層。 □僅於1樓設有寢室者，通往上層樓梯之最頂層。 |  |  |  |
|  |  | 走廊(任一樓層有超過7平方公尺之居室達5間以上者須設於走廊，無走廊者，設於樓梯) |  |  |  |
|  | 安裝 方式 | □裝置於天花板或樓板者： 1.下端應距離天花板或樓板60公分以內；距離左右牆面或樑60公分以上之位置。 2.以裝置於居室中心為原則。 □裝置於牆面者：距天花板或樓板下方15公分以上50公分以下。 |  |  |  |
|  |  | 距離出風口1.5公尺以上。 |  |  |  |
| 擬辦 | 經核住宅用火災警報器數量及性能□符合規定。□不符合規定。 |
| 檢查人員 職名章 |  | 配合會勘人員 簽章 | □申請人 □受託人 □消防專業技術人員 |
| 檢查日期 | 年 月 日 |  |  |
| 單位 |  | 承辦人 |  | 單位 主管 |  |