申請「公用天然氣導管承裝業」檢附文件說明表                       100/10/05

|  | 事由 | 檢附文件 |
| --- | --- | --- |
| 申請核 發執照 | 新成立。 項目; 甲級; 乙級. 1; 資本額; 200萬; 100萬. 2; 工具設備; 附表一; 附表二. 3; 專業人員; 甲級; 1人; 0. 乙級; 3人; 2人. - 地址變更至不同縣市。 - 承裝業等級變更。 | 一、申請書。 二、固定營業場所及工具設備證明文件（附表一、二）建議委託臺灣區氣體管工程工業同業公會出具工具清單證明。 三、公司或商業登記證明文件。 四、負責人國民身分證正反面影本。 五、專業人員之國民身分證正反面影本、符合第四條規定資格之證書正、影本及受僱同意書。 |
| 展延 | 執照有效期限為五年，期限屆滿三十日前，申請展延並換領執照。 | 一、申請書。 二、固定營業場所及工具設備證明文件（附表一、二）建議委託臺灣區氣體管工程工業同業公會出具工具清單證明。 三、公司或商業登記證明文件。 四、負責人國民身分證正反面影本。 五、專業人員之國民身分證正反面影本、符合第四條規定資格之證書正、影本及受僱同意書。 六、繳回原執照。 七、最近一期完稅證明。 |
| 換 發執照 | 一、變更事業名稱。 二、變更資本額。 三、變更地址(同一縣市) 。 四、變更負責人。 以上應於事實發生之日起三十日內辦理之。 | - 申請書。 - 固定營業場所及工具設備證明文件（附表一、二）建議委託臺灣區氣體管工程工業同業公會出具工具清單證明。 - 公司或商業登記證明文件。 - 負責人國民身分證正反面影本。 - 繳回原執照。 如遺失請附遺失執照聲明作廢切結書。 附件4-1 |
| 補發－換發 | 執照遺失或破損，應申請換補發，並填具換補發申請書，其申請程序準用”變更”。 | 同上 |
| 專業人員 變動 | 專業人員變動及未達法定最低人數者，應自事實發生之日起三十日內補足之。 | 專業人員之國民身分證正反面影本、符合第四條規定資格之證書正、影本及受僱同意書。 |
| 停復業 | 應自事實發生之日起三十日。 | - 申請書。 - 公司或商業登記證明文件。 - 繳回原執照（俟復業時發還）。 - 當年度停業時剛好也要辦理換證，停業期限不可超過執照有效期限。 |

| 規費 | 一、承裝業申請或展延執照者，每件新臺幣1000元整。 二、承裝業換發或補發執照者，每件新臺幣500元整。 三、氣體燃料導管裝管技工換發或補發合格證明文件，每件新臺幣100元整 。 |
| --- | --- |
| 氣體燃料導管裝管技工考驗合格證明文件 | 登載事項有變更者，氣體燃料導管裝管技工，應於30日內，填具申請書，連同原合格證明文件及相關資料向中央主管機關申請換發 。 |
| 氣體燃料導管承裝業執照 | 一、公用天然氣導管承裝業管理辦法施行前，已領有氣體燃料導管承裝業執照者，應自該辦法施行之日起一年內，依第六條規定申請公用天然氣導管承裝業執照；屆期未申請者，原執照失其效力。 二、該辦法施行前，依氣體燃料導管承裝業管理規則第六條登記之專任技術人員，得於中華民國一百零五年二月二日前，受僱於原事業從事輸氣管線工程施作及其相關安全維護業務。 三、承裝業執照不得轉借他人使用，違反者得廢止其執照。 |
| 施行日期 | 中華民國一百年九月一日 |

附表一 甲級公用天然氣導管承裝業應具備之工具及設備

| 工具設備 | 說明 |
| --- | --- |
| 欄柵 （維護交通安全設施） | 依「道路施工交通安全設施須知」規定辦理。 |
| 夜間注意標示燈 | 警示燈（閃亮燈）、小紅燈(依道路施工交通安全設施須知規定辦理)。 |
| 混凝土拆毀機 | 油壓或電動附夯土用零件。 |
| 切管機 | 100 mm-300 mm鑄鐵管用。15 mm-80 mm鋼管用。 |
| 止回扳手 | 迫緊機械接頭螺栓用。 |
| 鑽孔器 | 附鞍（100-300 mm）鑄鐵管用。附鑽頭（20-40 mm）鋼管用。 |
| 鑽孔錐 | 20-50 mm。 |
| 橡皮止氣球 | 100-300 mm。 |
| 橡膠塞頭 | 20-300 mm各種口徑。 |
| 急救箱 | 應備有救急藥品。 |
| 安全護具 | 安全帽、安全鞋、安全帶、安全網等。 |
| 空氣呼吸器 |  |
| 電動絞紋（牙）器 | 15-80 mm。 |
| 水平尺 | 20-60 mm。 |
| 水柱壓力計 | 400 mm水柱。 |
| 自記壓力計 | 低壓支管0-1000 mm水柱 二小時，中壓管0-5 kg/cm2 二十四小時， |
|  | 低壓本管0-0.5 kg/cm2 四小時，高壓管0-50 kg/cm2 二十四小時。 |
| 直流電工作燈 |  |
| 防爆用手電筒 |  |
| 空氣壓縮機 |  |
| 取心鑽孔機 | 穿牆用 |
| 抽水機 |  |
| 工程車 |  |
| 滅火機 |  |
| 發電機 |  |
| 送風機 |  |
| 柏油路面切割機 |  |
| PE熔接機具 |  |
| PE止氣夾 | 20-160 mm。 |
| 瓦斯檢知器 |  |
| 氧氣濃度測定器 |  |
| 雜項工具 | 包括溫度計、固定架（鋼管用）、捲尺（30 m以上）、剉刀、 錐型絞刀、磁棒、電線（30 m以上）、軟管32-65 mm（4 m長）、打氣桶。 |

附表二 乙級公用天然氣導管承裝業應具備之工具及設備

| 工具設備 | 說明 |
| --- | --- |
| 欄柵 （維護交通安全設施） | 依「道路施工交通安全設施須知」規定辦理。 |
| 夜間注意標示燈 | 警示燈（閃亮燈）、小紅燈(依道路施工交通安全設施須知規定辦理。 |
| 混凝土拆毀機 | 油壓或電動附夯土用零件。 |
| 切管機 | 100mm - 300mm鑄鐵管用。15mm - 80mm鋼管用。 |
| 打氣筒 |  |
| 止回扳手 | 迫緊機械接頭螺栓用。 |
| 鑽孔器 | 附鞍（100-300 mm）鑄鐵管用。附鑽頭（20-40 mm）鋼管用。 |
| 鑽孔錐 | 20-50 mm。 |
| 橡皮止氣球 | 100-300 mm。 |
| 橡膠塞頭 | 20-300 mm各種口徑。 |
| 急救箱 | 應備有救急藥品。 |
| 安全護具 | 安全帽、安全鞋、安全帶、安全網等。 |
| 空氣呼吸器 |  |
| 電動絞紋（牙）器 | 15-80 mm。 |
| 水柱壓力計 | 400 mm水柱。 |
| 取心鑽孔機 | 穿牆用 |
| 抽水機 |  |
| 滅火機 |  |
| 發電機 |  |
| 送風機 |  |
| 工程車 |  |
| PE熔接機具 |  |
| PE止氣夾 | 20-160 mm。 |
| 瓦斯檢知器 |  |
| 雜項工具 | 包括剉刀、 錐型絞刀、磁棒、電線（30 m以上）、軟管32-40 mm（4 m長） |