南投縣政府申請專用下水道申請設置（開工）書件及圖說審查表
頁次	檢附書件及圖說
	□專用下水道專業技師附簽連帶負責項目（專表一）
	□專用污水下水道系統技師審查簽認證明書（專表二）
	□新申請設置專用下水道資料表（專表三）
	□專用下水道系統開工審查表（專表四）
	□專業技師「執業執照」及「公會會員證」影本
	□申請人身分證影本（或機關委託書）
	□建築許可文件（或免建築執照證明文件）影本
	□計畫概要書
	□質量平衡計算書
	□水理計算書
	□處理廠功能計算書
	□處理廠位置及配置圖
	□建物地理位置圖（應標示鄰近街廓、路名及放流水承受水體等資料）
	□面積計算表（應包含不同用途之樓地板面積）
	□全區平面配置圖（應標示污水廠位置及放流口位置）
	□全區（包含一樓及地下各樓層）之雨、污水排水配置圖
	□排水系統相關圖文
	□機械設備資料
	□納入既有污水處理設施之污水量統計表 / （分期開發，且污水處理設施處理量管制之申請案）
	□環保機關核發既有使用中污水處理設施之排放許可文件 / （分期開發，且污水處理設施處理量管制之申請案）
	□其他相關文件( )

備註：1.申請人應檢附申請文件四份送本府工務處（下水道科）審查，申請資料經審查合格核章後，由本府（工務處）留存二份、申請單位收存二份。
2.專業技師執行業務所製作之書圖，應由應由技師本人簽署，並加蓋技師執業圖記。技師簽署方式請參考行政院公共工程委員會中華民國九十八年十二月二日工程技字第０９８００５２６５２０號頒佈之核釋令。
3.依據下水道法第17條及下水道施行細則第13條，本表格所稱專業技師，指依技師法規定取得環境 (衛生) 工程、土木或水利科之工業技師。
4.依據下水道施行細則第18條，五層以下非供公眾使用之新建建築物，其下水道設備得由該建築物之建築師併同設計之。

南投縣專用下水道 專 業 技 師 附簽連帶負責項目表
專表一
本專用下水工程下列項目確無違反法令規定之處，並依照申請核准圖表 / 及書件按圖施工、監造、業經連帶附簽人共同充分瞭解後簽認，特此簽章 / 並依法連帶負責。
申請日期	年 月 日	建築地點	地址	鄉鎮市 路（街） / 段 巷 弄 號
起 造 人			地號
附 簽 連 帶 負 責 項 目
1.規劃設計圖表，書件齊全，內容前後一致。
2.樓地板面積，使用人數等計算正確。
3.建物申請用途屬實。
4.污水水質、污水量、污水設計處理及功能等計算正確。
5.建物內排水配管確依雨水、污水管獨立開設置及施工。
6.雨水管為收集屋頂、陽（露）台（未設洗衣機者）等雨天之排水
7.污水管為收集廚房、浴室、洗衣、廁所及其他污水等並確實接入污水處理槽內。
8.建物污水處理設施確實自行維護操作處理並符合放流水標準後始可排放。
9.經環保機關審查登記，發給排放許可證或簡易排放許可文件後，始得排放廢 (污) 水。
此致 南投縣政府工務處 / 監造 / 連帶附簽人： 建築師 （簽章） / 設計 / 專 業 技 師 （簽章）

※本表應併同「專用污水下水道系統技師審查簽認證明書」使用。

專用污水下水道系統技師審查簽認證明
專表二
設置人 / (申請人)					專業技師	姓名		（用印）
				執業執照號碼
系統名稱		名稱					公會會員證號
		地址					執業機構名稱
		地號					執業機構地址
系統區域		□都市計畫區 □非都市計畫區 □( )水源水質水量保護區 / □屬山坡地 □其他
系統規劃		□雨、污水分流制 □雨、污水合流制 □其他( )
系統設置 / 目的別		□私人社區開發 □國宅 □新市鎮 □工業區 / □都市更新地區 □主管機關指定地區或場所 □其他
計畫處理 / 人口		戶 / 人			計畫處理 / 污水量		平均日 噸/日，最大時 噸/時 / 最大日 噸/日					樓地板面積
技 師 審 查 項 目 及 內 容					審 查 結 果
一 / 、 / 計 / 畫 / 概 / 要 / 書	1.計畫範圍及地理位置					□合格 □不合格
	2.計畫人口數，每人每日污水量及地下水入滲量推估					□合格 □不合格
	3.計畫區總計污水量					□合格 □不合格
	4.規劃設計準則及處理流程說明					□合格 □不合格
	5.下水道系統配置					□合格 □不合格
	6.營運管理計畫					□合格 □不合格
二 / 、 / 質計 / 量畫 / 平書 / 衡	1.污水處理流程圖					□合格 □不合格
	2.處理程序、污水與污泥流向圖					□合格 □不合格
	3.各處理單元進流及出流端污水量、水質及污泥量變化之質量平衡計算					□合格 □不合格
	4.質量平衡圖					□合格 □不合格
三 / 、 / 水 / 理 / 計 / 算 / 書	1.放流口水位高程，排放口高度					□合格 □不合格
	2.管線長度及相關高程					□合格 □不合格
	3.溢流堰高度與操作水位					□合格 □不合格
	4.管線水頭損失計算					□合格 □不合格
	5.各處理單元之水位關係計算					□合格 □不合格
	6.污水量及尖峰流量之水位核算					□合格 □不合格
四 / 、 / 處能 / 理計 / 廠算 / 功表	1.處理廠設計準則					□合格 □不合格
	2.各處理單元之功能設計計算					□合格 □不合格
五 / 、 / 處置 / 理配 / 廠置 / 位圖	1.污水處理廠位置圖					□合格 □不合格
	2.污水處理廠平面配置圖					□合格 □不合格

總評	經審查結果，本專用下水道系統項目及內容 □符合 □不符合 規定
技師簽名					執業圖記					年 月 日

新申請設置專用污水下水道系統資料表
專表三
        填表日期 年 月 日
1.塡表單位					2.塡表人			3.電話				24.處理流程示意圖(零比例)

4.系統名稱					5.所在地址

6.申請設置機構	機構名稱					住址

	負責人					身份證字號			3.電話

7.下水道單位 / 核准設置文號					8.核准使用 / 執照文號

9.營運管理機構	機構名稱					10.施工機構

	負責人		電話				11.開工日期			完工日期			申報竣工時 / 請確實填寫

12.系統區域	□都市計畫區 □非都市計畫區 □ 水源水質水量保護區 □屬山坡地

13.基地面積	公頃			14.分 期開發，已開發 期

15.各期面積	第 期 公頃，第 期 公頃，第 期 公頃，第 期 公頃					25.系統位置示意圖(零比例)

16.系統分類	□雨、污水分流制 □雨、污水合流制

17.系統設置 / 目的別	□私人社區開發 □國宅 □新市鎮 □市地重劃區 □都市更新地區 / □工業區 □主管機關指定地區或場所 □其他
18.計畫處理人口 / (戶數/人口)	戶 人					19.計畫處理污水量		平均日 噸/日，最大日 噸/日

20.建造費用	管線部份 元					污水處理廠 元					總計 元

21.設計進流水質	生化需氧量 mg/L，懸浮固體物 mg/L，氨氮 mg/L，磷酸鹽 mg/L

22.設計放流水質	生化需氧量 mg/L，懸浮固體物 mg/L，氨氮 mg/L，磷酸鹽 mg/L

23.放流承受水體	溪 □主流 □支流 □其他

     註:1.系統申請變更時需視同新申請函報。
        2.本表於申請建照時應檢附，並請專業技師填表及簽章。

南投縣政府專用下水道系統開工審查表
專表四
系統名稱	名稱：		開發單位 （機構）			名稱					負責人	姓名
	住址：					住址					電話
	地號︰
系統區域	□都市計畫區 □非都市計畫區 □（ ）水源水質水量保護區 □屬山坡地 □其他（ ）
系統規劃	□雨、污水分流制 □雨、污水合流制					分期開發			分（ ）期開發，本期屬第（ ）期
系統設置目的別	□私人社區開發 □國宅□新市鎮□工業區□都市更新地區□主管機關指定之地區或場所□其他( )					佔地面積			開發區面積（ ）公頃
				污水處理廠面積（ ）公頃
				樓地板面積（ ）公頃
計畫處理人口數	戶共 人	計畫處理污水量		平均日（ 噸/日） 最大日（ 噸/日） / 最大時（ 噸/時）
以上由申請人填寫
審 / 查 / 意 / 見	審查項目	審查有無該項文件		審 / 查 / 意 / 見	審查項目					審查有無該項文件				審查結果
	一、計畫概要書	□有 □無			四、處理廠功能計算書					□有 □無				□ 詳如「南投縣政府專用下水道設置申請案書件審查表」 / □ 經專業技師簽認合格負責在案
	二、質量平衡計算書	□有 □無			五、處理廠位置配置圖					□有 □無
	三、水理計算書	□有 □無			六、技師審查總評					□有 □無
審 / 查 / 單 / 位	審查人	科長		處長			機關首長			批示

附註：1.	本案污水處理廠設施之施工由專業技師勘查簽署符合負責在案。
2.	本案污水處理設施應由管理人及使用人或所有權人負責確實操作處理並符合放流水標準。
南投縣政府專用下水道設置申請案書件審查表
案 名 ： 建照號碼：
審查日期： 年 月 日 審查次別：第 次 第1頁 共2頁
項次	審查項目	審查結果			依據	備註
		是	否	如備註
1	「專用下水道技師審查簽認證明」專業技師是否簽註合格及簽章？				下水道法第17條。	專表二
2	專用下水道設置申請所附圖樣及書表是否由技師本人簽署，並加蓋技師執業圖記？申請圖樣需由建築師連帶負責部分，是否由建築師本人簽署負責？				技師法第16條。 / 下水道法施行細則第5條及第18條。 / 建築法第13條及第34條。 / 建築師法第19條。
3	是否已檢附本府規定申請書表，並填妥該書表規定資料？				下水道法施行細則第5條。
4	所附本府規定申請書表已依該書表規定由申請人、建築師或技師簽名（章）？				1.下水道法施行細則第5條。 / 2.申請書表所填資料應由申請人、建築師或技師負責。
5	專業技師「執業執照」及「公會會員證」等二證件影本是否均檢附，且證件尚於有效期間？				技師法第7及24條。
6	申請人身分證明文件影本及建照影本是否已檢附？				下水道法施行細則第5條。	政府機關暨所屬單位、公立學校得由單位申請函、印信或關防替代申請人身分證明文件影本。
7	建築許可文件(或免建築執照許可文件)
8	專用下水道使用人數計算是否符合計算基準？				1.下水道法施行細則第4條。 / 2.內政部87.9.25台（87）內營字第8772865號函「建築物污水處理設施設計規範」（以下簡稱「設計規範」）第二章§2.1及§2.2。 / 3.內政部87.10.22台（87）內營字第8773096號函。	本項目採用計算基準不屬審核依據內所訂者，應由專業技師檢討訂定及檢附相關說明文件，並由該技師簽證負責。
9	專用下水道污水量推估是否符合計算基準？				1.設計規範第二章§2.1及§2.2。 / 2.內政部87.10.22台（87）內營字第8773096號函。	同上
10	專用下水道生化需氧量推估是否符合計算基準？				同上	同上
11	(1)是否已檢附經技師審查符合規定之計畫概要書？				1.同上。 / 2.內政部營建署85.10.15「新開發社區專用下水道設置講習資料。」
	(2)是否已檢附經技師審查符合規定之質量平衡計算書？				同上
	(3)是否已檢附經技師審查符合規定之水理計算書？				同上
	(4)是否已檢附經技師審查符合規定之處理廠功能計算書？				同上
	(5)是否已檢附經技師審查符合規定之處理廠位置及配置圖？				同上
	(6)是否已檢附經技師審查符合規定之機械設備資料?				同上
12	是否與建照申請基地位置相符?鄰近街廓、路名及承受水體資料是否標明?				技師法第16條	依技師法第16條簽署
13	不同用途之樓地板面積是否分開統計，並標示清楚?				同上	依技師法第16條簽署
14	污水廠位置及放流口位置是否標註清楚?				同上	依技師法第16條簽署
15	排水系統昇位圖，且雨、污水管線系統分色標示？				「下水道用戶排水設備標準」第四條	依技師法第16條簽署
16	全區污水管線配置平面圖且污水管線已分色標示？				同上	依技師法第16條簽署
17	1. 雨、污水（含沖洗式廁所排水及生活雜排水）是否依規定分流，其中污水管路應獨立設置排入污水處理設施? / 2. 建築技術規則建築設備編第29條所述明之行業是否依規設置截留器、分離器? / 3. 需建築師連帶負責部分，是否亦經建築師本人簽認負責？				建築技術規則建築設備編第29條	依技師法第16條簽署
18	本縣污水下水道計畫到達地區，是否已預留切換裝置及聯接管線至公共巷道?				南投縣下水道管理自治條例第9條	依技師法第16條簽署

南投縣政府專用下水道設置申請案書件審查表(續) 第2頁 共2頁
項次	審查項目	審查結果			依據	備註
		是	否	如備註
19	山坡地開發或基地平面開發之污水管線設置：					□無此項
	開發許可雜項工程是否含埋設污水管線及人孔？
	開發許可雜項工程是否含污水廠？
20	污水管渠設置：					□無此項
	污水管渠應採用暗管（渠），不得採用倒虹吸管				「下水道用戶排水設備標準」第十三條。
	污水管渠位於起點、終點、會合點、彎折點及管徑變化點是否設置陰井?設置間隔是否符合規定?				「下水道用戶排水設備標準」第二十五條。
	陰井尺寸是否符合規定?				「下水道用戶排水設備標準」第二十六條。
	陰井是否為密閉式?框蓋是否可承受車輛載重?框蓋是否標明「自設」或「社區」污水等字樣?				「下水道用戶排水設備標準」第三十四條。
	其它
21	專用下水道污水處理設施總量管制申請設置：					□無此項
	專用下水道污水處理設施是否已核准施工及使用在案，並已備齊相關建使照文件。
	原申請核准污水處理設施處理容量是否尚有餘裕供本案申請納入處理污水量。
22	已向環保主管機關提具水污染防治措施計畫，並經環保機關核准，毋需再行提具申請專用下水道設置。				內政部營建署90.4.11九十營署工程字第019657號函。
23	其它（ ）
以上審查結果是否符合規定						□如綜合審查意見
綜 合 審 查 意 見	□無 / □綜合審查意見如下：
	承辦審查人員

南投縣政府專用下水道設置申請案審查意見回覆表
案 名 ： 審查次別：第 次
審查意見		辦理方式及內容回覆
1
2
3
4
5
6
7
8