南投縣政府申請專用下水道申請竣工查驗書件及圖說審查表
頁次	檢附書件及圖說
	□建築物建照執照及起造人名冊（含建物門牌）
	□主管機關同意開工申請文件影本
	□加強事業水污染管制計畫申報資料保證書（專表十一）
	□專用污水下水道系統技師審查簽認證明書（專表二）
	□新申請設置專用下水道資料表（專表三）
	□專用下水道系統竣工審查表（專表五）
	□專用下水道竣工專業技師檢驗紀錄及審查注意事項（專表六）
	□專業技師「執業執照」及「公會會員證」影本
	□環保機關所核發之廢（污）水排放許可申請文件影本
	□廢（污）水處理設施操作、維護、管理切結書（專表七）
	□廢（污）水處理設施功能切結書（專表八）
	□污泥處理（含處置）切結書（專表九）
	□切結書（新開發社區污水下水道切結完成領證手續）（專表十）
	□計畫概要書
	□質量平衡計算書
	□水理計算書
	□處理廠功能計算書
	□處理廠位置及配置圖
	□機械設備資料
	□建物地理位置圖（應標示鄰近街廓、路名及放流水承受水體等資料）
	□全區平面配置圖（應標示污水廠位置及放流口位置）
	□排水設備平面圖
	□竣工照片
	□污水處理廠操作維護手冊
	□其他相關文件( )

備註：申請人應檢附申請文件四份送本府工務處（下水道科）審查，申請資料經審查合格核章後，由本府（工務處）留存二份、申請單位收存二份。

加強事業水污染管制計畫申報資料保證書
專表十一
   茲保證本次所申報水污染防制措施工程與採購計畫書內容，經本人要求所有參與人員依實際狀況填報無誤，如有虛偽不實願負相關法律責任。

      此證
        負 責 人： （正楷或打字）

        （簽名）

        事業單位名稱：

        聯 絡 地 址 ：

        聯 絡 電 話 ：
1.廢（污）水水質水量之調查，推估合理確實。
2.確認廢（污）水處理設計已依據必須之可靠設計參數。
3.放流口設施及廢（污）水處理系統之功能設計及計算符合事業水污染防治措施及排放廢（污）水管理辦法。
4.廢（污）水處理設施完工時已查核其設備及規格與原設計圖相符。
5.廢（污）水處理設施完成試車進行功能測試時已前往現場，查核事業廢（污）水產生量及生產設施之操作狀態、取樣時間、位置、數量及頻率確實具有代表性。
6.事業自行取樣檢測廢（污）水處理設施保養維護之計劃足以確保廢（污）水排放符合標準。
       本申報書涉及上述六點簽證事項有關之內容，本人均依事業知能判斷無
誤，無有虛偽不實，願負相關法律責任。

        技 師 姓 名 ： （正楷或打字）

        （簽名）

        職業執照字號：

        技師公會會員編號：

        事務所名稱：

        事務所地址：
※水污染防治法第35條：依本法規定有申報義務，明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰金。

南投縣政府專用下水道系統竣工審查表
專表五
系統名稱	名稱：		開發單位 （機構）			名稱					負責人		姓名
	住址：					住址					電話
系統區域	□都市計畫區 □非都市計畫區 □（ ）水源水質水量保護區 □屬山坡地 □其他（ ）
系統規劃	□雨、污水分流制 □雨、污水合流制					分期開發		分（ ）期開發，本期屬第（ ）期
系統設置目的別	□私人社區開發 □國宅□新市鎮□工業區□都市更新地區□主管機關指定之地區或場所□其他( )					佔地面積		開發區面積（ ）公頃
				樓地板面積( )公頃
				污水處理廠面積（ ）公頃
計畫處理人口數	戶共 人	計畫處理污水量		平均日（ 噸/日） 最大日（ 噸/日） / 最大時（ 噸/時）
以上由申請人填寫
審 / 查 / 意 / 見	審查項目	完工查驗結果是否符合規定	審 / 查 / 意 / 見		審查項目					完工查驗結果是否符合規定			審查結果
	一、送審書件是否齊全	□是 □否			四、機械設備及專用電錶					□是 □否			□詳如南投縣政府專用下水道竣工案書件審查表 / □經專業技師勘查簽署符合負責在案
	二、排水配管及排放設施	□是 □否			五、陰井人孔埋設					□是 □否
	三、污水槽土建構造	□是 □否
審 / 查 / 單 / 位	審查人	科長	處長				機關首長				批示

附註：1.	本案污水處理廠設施之施工由專業技師勘查簽署符合負責在案。
    2.	本案污水處理設施應由管理人及使用人或所有權人負責確實操作處理並符合放流水標準。

南投縣專用下水道竣工專業技師檢驗紀錄及審查注意事項
項次	檢 驗 項 目	技 師 撿 驗 記 錄	備 註
1. / 一 / 般 / 書 / 件	（1）有否檢附使用執照申請書影本及起造人名冊（含建物門牌）？	□已附 □未附
	（2）有否向環保局辦理排放許可函？	□已申請 □未申請
	（3）建物污水量達一半以上時應辦理功能試驗檢測有否檢附切	□已附 □未附
	結書？
2. / 排 / 水 / 配 / 管 / 及 / 排 / 放 / 設 / 施	（1）建物雨水管是否獨立設置並排入道路公共側溝或既成溝？	□是 □否
	（2）基地雨水排放流向是否符合地形並不影響鄰地？	□符合 □不符合
	（3）廚房污水管是否接入污水處理槽？	□是 □否	應以顏料水測試確認
	（4）浴室污水管是否接入污水處理槽？	□是 □否	應以顏料水測試確認
	（5）洗衣污水管是否接入污水處理槽？	□是 □否	應以顏料水測試確認
	（6）其他污水管是否接入污水處理槽？	□是 □否	應以顏料水測試確認
	（7）污水設置放流口及標示牌是否符合（永久性材料並固定）？	□是 □否	應以顏料水測試確認
	（8）在本縣污水下水道計畫到達地區，是否有預埋橘紅色放流管	□是 □否
	（應設切換裝置)接至公共污水井？
3. / 污 / 水 / 槽 / 土 / 建 / 構 / 造	（1）污水初沉槽容積(□X□X□＝□)及槽數是否相符？	L W H	□符合
		□X□X□＝□	□不符合
	（2）污水調勻槽或曝氣調整槽容積(□X□X□＝□)及槽數是否	□X□X□＝□	□符合
	相符？		□不符合
	（3）接觸曝氣槽(或活性污泥池)容積(□X□X□＝□)及槽數是否	□X□X□＝□	□符合
	相符？		□不符合
	（4）終沈槽容積(□X□X□＝□)及槽數是否相符？	□X□X□＝□	□符合
			□不符合
	（5）消毒放流水槽容積(□X□X□＝□)及槽數是否相符？	□X□X□＝□	□符合
			□不符合
	（6）污泥消化貯槽容積(□X□X□＝□)及槽數是否相符？
	（7）其他
4. / 機 / 電 / 儀 / 控 / 制 / 設 / 備	（1）攔污柵設立規格是否符合？	□是 □否
	（2）計量槽(分水堰)設置是否符合？	□是 □否
	（3）鼓風機設備規格及數量是否符合？	□台 □是 □否
	（4）散氣設備(散氣管、散氣頭等)是否符合？位置正確否？	□是 □否
	（5）接觸材安置是否符合？	體積□m3 □是 □否
	（6）接觸材固定架是否符合？	□是 □否
	（7）配管及控制閥安裝及數量是否符合？	□是 □否
	（8）污泥幫浦安裝及數量是否符合？回流污泥管是否符合？	□是 □否
	（9）消毒加藥設備安裝是否符合？	□是 □否
	（10）液位或自動控制器安裝是否符合？	□是 □否
	（11）電氣控制盤及電錶(機械操作房)安裝接成是否符合？	□是 □否
	（12）其他
5.	（1）基地污水管埋設(管徑、管材、流向)是否符合？	□是 □否
	（2）污水人孔及凊潔口、蓋等設置位、數量是否符合？	□是 □否
	（3）污水人孔底設置導水槽是否符合？	□是 □否
	（4）其他、是否附竣工圖	□是 □否
檢 / 驗 / 審 / 查 / 結 / 果		□合格 □不合格
		技師簽章：

專表六
廢（污）水處理設施操作、維護、管理切結書
專表七

立切結書人（起造人或設置人）今代表（污水下水道系統名稱）領有本局 年 月 日核發 號建造執照，在法律處分約束下，本建築物於尚未成立管理委員會前，由立切結書人負責將本建築物廢（污）水處理設施聘用領有規定相等證書之技術人員操作、維護、管理至管理委員會成立後，並負責移交該住戶管理委員會接管。

此 致
南投縣政府

立切結書人： 簽章
身份證字號：
污水下水道系統名稱： 戳記
立切結書日期： 年 月 日

廢（污）水處理設施功能切結書
專表八

立切結書人（負責人）今代表（污水下水道系統名稱）在法律處分之約束下，深知提出合格之功能測試檢測紀錄報告書，為證明本單位具備功能足夠廢（污）水處理設施之重要資料。因目前暫時無法提出，導致環保單位未能據以判定系統廢（污）水是否符合功能足夠，今已提出水污染防治措施工程計畫書，保證於建築物水量達一半時辦理功能測試，並檢具申請文件向環保主管機關辦理許可登記事項變更。茲立此切結書，若有不實陳述或未依保證辦理，願負一切法律責任，並接受嚴厲之處分。
此 致
南投縣政府

立切結書人： 簽章
身份證字號：
污水下水道系統名稱： 戳記
立切結書日期： 年 月 日

污泥處理（含處置）切結書
專表九

立切結書人（負責人）今代表（污水下水道系統名稱）在法律處分之約束下，深知廢（污）水處理所產生之污泥未妥善處理（含處置），係違反水污染防治法第八條之規定，今已提出污泥處理工程計畫書，保證於 年 月 日前完成有關工程及功能測試，並提出申請文件向環保主管機關辦理許可登記事項變更。茲立此切結書，若有不實陳述或未依保證辦理，願負一切法律責任，並接受嚴厲之處分。
此 致
南投縣政府

立切結書人： 簽章
身份證字號：
污水下水道系統名稱： 戳記
立切結書日期： 年 月 日

切 結 書
專表十

立切結書（負責人）今代表（公司、機關、機構名稱）在法律處分之約束下，保證本公司（機關、機構）於（地址或地號）之開發建設案，於取得使用執照前，依法申請水污染排放許可，並於使用執照取得後，儘速完成領證程序。如有違反，願受相關法令之處分外，並將依相關規定完成排放許可之申請。

此 致
南投縣政府

立切結書人： 簽章
身份證字號：
污水下水道系統名稱： 戳記
立切結書日期： 年 月 日

   南投縣政府專用下水道竣工案書件審查表
案 名 ： 建照號碼：
審查日期： 年 月 日 審查次別：第 次 第1頁 共1頁
項次	審查項目	審查結果			依據	備註
		是	否	如備註
申 / 請 / 設 / 置 / 專 / 用 / 下 / 水 / 道 / 完 / 工	專用下水道設置申請施工是否核准有案？				下水道法施行細則第5條	□有申請證明文件，但無案可稽，需併補附申請設置專用下水道施工文件。 / □涉及建照變更，需另查已申請核准文件是否需併辦理變更。 / □未經核准施工，自行施工設置，送請建管科依建管相關法令辦理，並請建管科核定是否符合核發使照規定，再憑辦理。 / □其他
	專用下水道申請竣工查驗書件及圖說應附文件是否齊全，並填妥該書表規定資料				同上
	所附本府規定申請完工書表所填列資料是否與原核准施工申請書表所列資料相符？				同上
	技師檢驗紀錄經現場抽驗複核是否符合？				同上	（詳專表六「南投縣專用下水道竣工專業技師檢驗紀錄及審查注意事項」）及「南投縣政府專用下水道完工現場查驗及改善紀錄表」
	以上技師審查符合規定項目是否檢附相關完工相片？				同上	應依技師法第16條簽署
	原核准施工設計圖說於申請完工時是否檢附相對之竣工圖說，並經技師簽認負責？需建築師連帶負責部分，是否亦經建築師本人簽認負責？				同上
						□如綜合審查意見
綜 / 合 / 審 / 查 / 意 / 見	□ 無 / □ 綜合審查意見如下︰
	承辦審查人員

南投縣政府專用下水道完工現場查驗及改善紀錄表
案 名：
查驗人（簽名）：
會同查驗人（簽名）： 查驗日期： 年 月 日
完工查驗意見	改善情形
一、排水配管及排放設施： / 1. 抽驗污水管是否接入污水處理槽? / □是 □否 / 抽驗設施：□廚房 □ 衛浴場所 / 其他： / 抽驗位置： / 2. 污水設置放流口及標示牌是否符合? / (永久性材料並固定) / □是 □否 / 3. 是否有預埋橘紅色放流管(應設控制閥)接至公共污水井? / （如在本縣下水道計畫到達地區） / □是 □否 / 二、污水槽土建構造 / 1. 抽驗槽體位置（含配置）及槽數是否相符? / □是 □否 / 抽驗槽體名稱： / 2.其他： / 三、機電儀控設備 / 1. 鼓風機設置規格及數量是否符合? / □是 □否 / 規格（ ）及數量（ ）台 / 2. 是否安裝電錶? / □是 □否 / 3.其他： / 四、管線人孔埋設 / 1. 抽驗人孔內徑是否相符? 陰井是否為密閉式? 框蓋是否標明「自設」或「社區」污水等字樣? / □是 □否 / 抽驗地點： / 2.其他：	無改善事項。 / 已改善完成。 / 需由本案申請人辦理改善。 / 其他：