工務處業務

■工務處 － 地下水水利事業興辦（鑿井）及地下水水權登記申請
一、承辦機關：工務處（水利工程科）
地 址：南投市中興路660號B棟地下一樓
電 話：049-2222729
網 址：http ://www.nantou.gov.tw
二、申請條件或內容
(一)依據水利法規定辦理。
(二)填妥申請書並檢具必要之附件，遞送至本府總收文處、水利工程科或直接郵寄至本府皆可提出申請（每一件申請案僅有一種用水標的且僅有一個引水地點為原則）。
(三)規費：登記規費包括登記費、履勘費與水權狀費（或臨時用水執照費）等三項，依據經濟部99年11月17日經水字第09904607500號令發布「水權登記收費標準」，本府收費標準如下
登記費	狀照費	履勘費	合 計	備註
1,200	500	1000	2,700	單位：新台幣元

註：興辦地下水水利事業(鑿井)工程者，請另繳交鑿井查勘費(費額同履勘費)
三、應具備書表及證件
詳細申請流程及各書表填寫依據請依據經濟部水利署發行之「地下水水權(臨時用水)登記申請手冊」。相關申請表件可至南投縣政府工務處網頁「檔案下載區」下載
水權登記包括興辦、取得、展限、變更、移轉及消滅登記申請應檢具附件
(一)共通項目：
1.申請書
2.申請登記平面圖（標明：引水地點之位置及其地段、地號，引水、輸水、排水路線，用水範圍）。
3.申請人或代理（表）人為自然人時，請檢具「國民身分證正反面影本」；申請人為法人或獨資、合夥之商業時，應檢具工廠登記、公司登記、商業登記或其他合法登記之證明文件影本及其代表人或負責人之身分證明文件。
4.若由共有人聯名申請登記者，應檢具「共有水權(或臨時用水)登記合約書」（範本如附錄一）。
5.若個人或共有人選任代理人為申請登記時，應檢具「申請水權(或臨時用水)登記委任書」（範本如附錄二）。
6.引水地點最近三個月內土地登記謄本與地籍圖謄本。
7.各用水標的之用水範圍資料表。
8.引水地點土地屬於他人私有者，請檢具該土地所有權人之「土地使用同意書」（範本如附錄三）；屬於公有土地者，請檢具土地管理機關所發之土地許可使用相關證明文件。
(二)各申請案應另行檢具附件：
A.興辦登記
1.抽水機馬力簡易計算表。
2.需用水量計算表。
3.鑿井工程計畫書（附圖樣及說明書）。
B.取得登記
1.第一次提出申請者或嗣後水井須變更者，檢附水井抽水試驗記錄表及鑿井地層斷面圖。
C.展限登記
1.原水權狀或臨時用水執照正本。
2.原核准用水期間歷年逐月引用水量紀錄表（範本如附錄四）。
3.需用水量計算表
D.移轉登記
1.該水權與其有關水利事業全部之繼承或讓受之證明文件。
2.原水權狀或臨時用水執照正本。
3.原核准用水期間歷年逐月引用水量紀錄表（範本如附錄四）。
E.變更登記
1.原水權狀或臨時用水執照正本。
2.用水期間歷年逐月引用水量紀錄表。
3.水井須更新者，水井抽水試驗記錄表及鑿井地層斷面圖。
4.變更登記之理由、證據以及變更事項之相關應備書件。
F.消滅登記
1.消滅原因。
2.原水權狀或臨時用水執照正本。
3.用水期間歷年逐月引用水量紀錄表。
（三）其他項目
A.申請農業用水另應檢具：
1.申請農業用水作為農作物、林業、漁業使用者，請檢具農業用水範圍編號表（格式如附錄五）及其地籍圖謄本與土地登記謄本。
2.申請養殖用水者，應檢附農業(養殖)用水範圍地籍編號表。另應檢附「漁業養殖登記證影本」，第一次提出申請如無法取得漁業養殖登記證者，得檢附許可經營之相關證明文件，惟應於取得漁業養殖登記證後將其影本送主管機關備查。
B.申請「工業用水」者，應檢具水再生利用之相關說明文件。
C.其他經受理機關審查申請書件時，通知申請人依法令另需補正之資料或證明文件。
四、處理期限
受理機關接受水權申請書後進行書件審查，並在書件審查後通知申請人排定現場履勘；其書件不合規定者，將在15日內通知申請人補正，申請人應於通知之日起30日內補正，補正亦可申請展期，但展期以一次為限，最長不得逾30日。水權登記處理期間為52個工作天，臨時用水登記處理期間為45個工作天。上開期間，不含訴訟、爭執、補正及異議等案件之處理期間。
五、其他
申請表單提供下載使用

六、地下水登記申請案作業流程圖
地下水■水 權□臨時用水登記申請書
申請人	姓名(或機關團體法人名稱)					身分證或機關 / 商號統一編號					住（地） 址					電話

代理(表)人					( )
申請水權年限	自民國 年 月 日起至 年 月 日止
登記類別	■興辦登記 □取得登記 □展限登記 □移轉登記 □變更登記 □消滅登記 □臨時用水登記
用水標的	□家用及公共給水 給水人口 人，平均每人每日需水量 立方公尺
	□農業用水 業別：農業灌溉 面積 公頃
	□工業用水 業別： 工廠 平方公尺，樓地板 平方公尺，員工 人，營業支出 萬元／年
	□其他用途 用途：
用水範圍 / (使用處所)
使用方法	■機械動力抽汲地下水 □由「自流井」引取地下水 □其他：
興辦地下水水利事業（鑿井）工程或引水計畫概要	預定施工期間				自民國 年 月 日起至 年 月 日止
	水井規格	井管材質					管徑			深度			濾水管位置					估計出水量
		鋼管 □磚砌 □混凝土管 / 鐵管 □塑膠管 □玻璃纖維					公厘			公尺			自井面下 公尺					每秒立方公尺
	抽水機 / 設備	型式					進水管徑			出水管徑			總揚程			動力			安裝位置					最大抽水量
		□沈水式 □離心式 / 豎軸深井式					公厘			公厘			公尺			匹馬力			自井面下 公尺					每秒立方公尺
引水(鑿井)地點	縣、市			鄉(鎮﹑市﹑區)				地段地號					土地所有權人

退水地點
	一月		二月			三月	四月			五月			六月			七月			八月		九月		十月				十一月	十二月
每月用水日數 / (日)	31		28			31	30			31			30			31			31		30		31				30	31
每日引用水量(每秒立方公尺)
每日用水時間 / (小時)
有利害關係 / 第三人時其 / 相關之事實
附件	■申請登記平面圖 / ■國民身分證正反面影本					■抽水機馬力簡易計算表 / ■引水地點地籍圖謄本與土地登記謄本
	■公司執照、工廠登記證或營利事業登記證影本					■引水地點土地為他人私有地之土地使用同意書
	□共有水權(或臨時用水)登記合約書					或公有地之土地許可使用相關證明文件
	□申請水權(或臨時用水)登記委任書 / ■農業用水範圍地籍編號表及其地籍圖謄本與土地登記謄本					■需用水量計算表 / □原水權狀或臨時用水執照 / □原核准用水期間歷年逐月引用水量紀錄表
	□漁業養殖登記證影本 / □鑿井工工程計畫書(附圖說)					□申請水權移轉登記者之繼承或讓受證明文件 / ■其他：規費1000元(匯費) 以上附件共 件
其他應行 / 記載事項	1.申請人或代理(表)人對於本申請書暨檢具之附件所填載之內容，如有虛偽不實或損害善意第三人時，願負一切法律責任。
申請日期	民國 年 月 日（年、月、日均請填妥，勿遺漏）

此致 南投縣政府 申請人： 簽章
        代表人： 簽章
地下水■水 權□臨時用水登記申請書
申請人	姓名(或機關團體法人名稱)					身分證或機關 / 商號統一編號					住（地） 址					電話

代理(表)人					( )
申請水權年限	自民國 年 月 日起至 年 月 日止
登記類別	□興辦登記 ■取得登記 □展限登記 □移轉登記 □變更登記 □消滅登記 □臨時用水登記
用水標的	□家用及公共給水 給水人口 人，平均每人每日需水量 立方公尺
	□農業用水 業別：農業灌溉 面積 公頃
	□工業用水 業別： 工廠 平方公尺，樓地板 平方公尺，員工 人，營業支出 萬元／年
	□其他用途 用途：
用水範圍 / (使用處所)
使用方法	■機械動力抽汲地下水 □由「自流井」引取地下水 □其他：
興辦地下水水利事業（鑿井）工程或引水計畫概要	預定施工期間				自民國 年 月 日起至 年 月 日止
	水井規格	井管材質					管徑			深度			濾水管位置					估計出水量
		鋼管 □磚砌 □混凝土管 / 鐵管 □塑膠管 □玻璃纖維					公厘			公尺			自井面下 公尺					每秒立方公尺
	抽水機 / 設備	型式					進水管徑			出水管徑			總揚程			動力			安裝位置					最大抽水量
		□沈水式 □離心式 / 豎軸深井式					公厘			公厘			公尺			匹馬力			自井面下 公尺					每秒立方公尺
引水(鑿井)地點	縣、市			鄉(鎮﹑市﹑區)				地段地號					土地所有權人

退水地點
	一月		二月			三月	四月			五月			六月			七月			八月		九月		十月				十一月	十二月
每月用水日數 / (日)	31		28			31	30			31			30			31			31		30		31				30	31
每日引用水量(每秒立方公尺)
每日用水時間 / (小時)
有利害關係 / 第三人時其 / 相關之事實
附件	■申請登記平面圖 / ■國民身分證正反面影本					□抽水機馬力簡易計算表 / ■引水地點地籍圖謄本與土地登記謄本
	■公司執照、工廠登記證或營利事業登記證影本					■引水地點土地為他人私有地之土地使用同意書
	□共有水權(或臨時用水)登記合約書					或公有地之土地許可使用相關證明文件
	□申請水權(或臨時用水)登記委任書 / □農業用水範圍地籍編號表及其地籍圖謄本與土地登記謄本					□需用水量計算表 / □原水權狀或臨時用水執照 / □原核准用水期間歷年逐月引用水量紀錄表
	□漁業養殖登記證影本 / ■鑿井工工程計畫書(附圖說)					□申請水權移轉登記者之繼承或讓受證明文件 / ■其他：規費2700元(匯費) 以上附件共 件
其他應行 / 記載事項	1.申請人或代理(表)人對於本申請書暨檢具之附件所填載之內容，如有虛偽不實或損害善意第三人時，願負一切法律責任。
申請日期	民國 年 月 日（年、月、日均請填妥，勿遺漏）

此致 南投縣政府 申請人： 簽章
        代表人： 簽章
地下水■水 權□臨時用水登記申請書
申請人	姓名(或機關團體法人名稱)					身分證或機關 / 商號統一編號					住（地） 址					電話

代理(表)人
申請水權年限	自民國 年 月 日起至 年 月 日止
登記類別	□興辦登記 □取得登記 ■展限登記 □移轉登記 □變更登記 □消滅登記 □臨時用水登記
用水標的	□家用及公共給水 給水人口 人，平均每人每日需水量 立方公尺
	□農業用水 業別：農業灌溉 面積 公頃
	□工業用水 業別： 工廠 平方公尺，樓地板 平方公尺，員工 人，營業支出 萬元／年
	□其他用途 用途：
用水範圍 / (使用處所)
使用方法	■機械動力抽汲地下水 □由「自流井」引取地下水 □其他：
興辦地下水水利事業（鑿井）工程或引水計畫概要	預定施工期間				自民國 年 月 日起至 年 月 日止
	水井規格	井管材質					管徑			深度			濾水管位置					估計出水量
		□鋼管 □磚砌 □混凝土管 / □鐵管 □塑膠管 □玻璃纖維					公厘			公尺			自井面下 公尺					每秒立方公尺
	抽水機 / 設備	型式					進水管徑			出水管徑			總揚程			動力			安裝位置					最大抽水量
		□沈水式 □離心式 / □豎軸深井式					公厘			公厘					匹馬力			自井面下 公尺					每秒立方公尺
引水(鑿井)地點	縣、市			鄉(鎮﹑市﹑區)				地段地號					土地所有權人
	南投
退水地點
	一月		二月			三月	四月			五月			六月			七月			八月		九月		十月				十一月	十二月
每月用水日數 / (日)	31		28			31	30			31			30			31			31		30		31				30	31
每日引用水量(每秒立方公尺)
每日用水時間 / (小時)
有利害關係 / 第三人時其 / 相關之事實	無
附件	■申請登記平面圖 / ■國民身分證正反面影本					□抽水機馬力簡易計算表 / ■引水地點地籍圖謄本與土地登記謄本
	■公司執照、工廠登記證或營利事業登記證影本					■引水地點土地為他人私有地之土地使用同意書
	□共有水權(或臨時用水)登記合約書					或公有地之土地許可使用相關證明文件
	□申請水權(或臨時用水)登記委任書 / □農業用水範圍地籍編號表及其地籍圖謄本與土地登記謄本					□需用水量計算表 / ■原水權狀或臨時用水執照 / ■原核准用水期間歷年逐月引用水量紀錄表
	□漁業養殖登記證影本 / □鑿井工工程計畫書(附圖說)					□申請水權移轉登記者之繼承或讓受證明文件 / ■其他：規費 2700 元(匯費) 以上附件共 件
其他應行 / 記載事項	1.申請人或代理(表)人對於本申請書暨檢具之附件所填載之內容，如有虛偽不實或損害善意第三人時，願負一切法律責任。
申請日期	民國 年 月 日（年、月、日均請填妥，勿遺漏）

此致 南投縣政府 申請人： 簽章
        代表人： 簽章
# 附錄一、共有水權（或臨時用水）登記合約書
立合約書人 等共 人聯名向南投縣政府申請水權（或臨時用水）登記，各合約人每日引用水量比率如下：
立合約書人 / （身分證統一編號）	每日引用水量比率（％）	住 地	簽 章

中華民國　　　年　　月　　　日
附錄二、申請水權（或臨時用水）登記委任書

委任人向 南投縣政府 申請水權（或臨時用水）登記一案，依法委任______________(身分證統一編號：_______________)為本案代理人，全權代表委任人處理一切申請登記事宜。

委任人：	簽章
身分證統一編號（　　　　　　　）
住地：

代理人：	簽章
身分證統一編號（　　　　　　　）
住地：

中 華 民 國　 　 年　月　日
# 附錄三、引水地點土地使用同意書

立同意書人______________(身分證統一編號：_______________)願將本人座落於　　　　　　　　　　　　　　　　　段　　　　　小段　　　　　號
鄉鎮區
縣市
之土地，提供__________________(身分證統一編號：_______________)
申請水權（或臨時用水）登記作為引水地點之用，期限自民國　　年　　月　日起至民國　　　年　　月　　日止，恐口無憑，特立此書。
使用之限制事項	：_______________________________________________
其他約定事項	：_______________________________________________

立　同　意　書　人：　　　　　　　　　　簽章
（土地所有權人）
住　　　　　　　　　　地：
電　　　　　　　　　　話：（　　　　）

中華民國　　　年　　月　　　日
# 附錄四、核准用水期間歷年逐月引用水量紀錄表
# 單位：立方公尺
年別 / 月別
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
備 註

註：臨時用水核准年限屆滿繼續申請臨時用水登記者，或申請水權之展限登記、移轉登記、變更登記、消滅登記者適用。

表一		第 號			水權「農業(灌溉)用水」用水範圍地籍資料表
水源類別： □地面水 ■地下水
本案申請 作物種類及灌溉面積(公頃)小計				各月份申請灌溉面積(公頃)						備註
				一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
水稻
雜作
果樹
其他
各月份灌溉面積小計
土地登記面積(公頃)合計
用水範圍土地筆數
序號	縣市別	鄉鎮 市區別	段\ 段代碼	小段	地號		使用分區		使用地類別		土地登記面積 (公頃)	作物種類及灌溉面積(公頃）				備註
										水稻	雜作	果樹	其他

申請人或機關代表人： （簽章)
填表說明：
1.	基於土地唯一原則，一筆宗地請紀錄一筆資料(即於本表不可重複填寫宗地之地號)，請依序填寫「縣市」、「鄉鎮市區別」、「段\段代碼」、「小段」、「地號」、「使用分區」、「使用地類別」、「土地登記面積」、「作物種類及灌溉面積」、「備註」等欄位。其中「縣市」、「鄉鎮市區別」、「段\段代碼」、「小段」、「地號」、「使用分區」、「使用地類別」、「土地登記面積」等內容須與地政單位之土地登記謄本內容相符。
2.	「地段、小段」與「段代碼」得二擇一填寫。
3.	「地號」應統一書寫為「母碼(4碼)-子碼(4碼)」，如「0001-0000」。
4.	本表之「土地登記面積」和「作物種類及灌溉面積」之單位為公頃，須將土地登記謄本之土地登記面積數據(平方公尺)除以10,000換算之。
5.	申請用水月份應與本申請書之「每月用水日數」之月份一致。
6.	「農業(灌溉)用水」用水範圍資料表資料如在二頁以上時，可僅檢附第一頁與完成簽章之最後一頁之紙本；以網路系統提交者，應檢附「水權申請書回執聯」或「用水範圍回執聯」，無須繳交光碟片(電子檔)；如不以網路系統提交者，應以光碟片(電子檔)提交，且一案一份光碟。
7.	申請人如非政府機關、公營事業或公法人者，得僅需檢附簽章之紙本資料（由水權承辦人員於用水範圍處理系統補登錄）。12
8.	多目標水利事業之水權總登記，應由權利人或用水單位（例如農田水利會）負責填列表格資料及簽章。

表一			第 號					水權「家用及公共給水」用水範圍資料表
水源類別： □地面水 ■地下水
本申請案各月份申請 用水人口數小計					各月份申請用水人口數
				一月		二月	三月	四月		五月	六月		七月	八月		九月	十月		十一月	十二月

序號	縣市別		鄉鎮市區		民國110年預估人口數	民國110年預估供水普及人口數		一月		二月	三月	四月		五月	六月		七月	八月		九月	十月		十一月	十二月	備註

申請人或機關代表人： (簽章) (多目標水利事業之權利人或用水單位）
填表說明：
1.	本表之縣(市)、鄉(鎮、市、區)不得重複填寫。
2.	本表之「民國110年預估人口數」欄，係參考水權網站公告之「台閩地區鄉鎮市區代號及人口資料彙整表」之概估人口數(該數值係先以經建會推計之民國110年台閩地區政策目標人口數與96年各縣市政府網站所公布人口統計資料比較，得出其成長率(103.89%)，再以其乘以各區域96年人口數得之)。
3.	本表之「民國110年預估供水普及人口數」欄，台灣省各縣市鄉鎮市區係參考台灣自來水股份有限公司、臺北自來水事業處提供資料調整；而金門縣、連江縣則係參考水利署公務統計報表之94年至98年6月自來水供水普及率推估得之。
4.	本表之「各月份申請用水人口數」欄，請依縣(市)、鄉(鎮、市、區)填寫各月份申請供水人口數。如申請家用者、社區自設公共給水設備者、或公共給水者(簡易自來水)則各月申請供水人口數以實際需用水人口數(戶口名簿、或社區人口數、或村里人口數)為準;公共給水者(自來水事業)，於98年至105年間，則以民國110年預估供水普及人口數為該鄉(鎮、市、區)各月份申請用水人口數之上限。
5.	本表之「各月申請供水人口數」欄申請用水月份應與本申請書之「每月用水日數」之月份一致。
6.	申請家用者，應於「備註欄」填明供水區域之地址，並檢附戶口名簿等相關證明文件。
7.	申請社區自設公共給水設備者，應於「備註欄」填明供水區域之地址、社區名稱，並檢附社區住戶名冊等相關證明文件。
8.	申請公共給水者(簡易自來水)者，應於「備註欄」填明供水區域之村（里）。
9.	「家用及公共給水」用水範圍資料表資料如在二頁以上時，可僅檢附第一頁與完成簽章之最後一頁之紙本；以網路系統提交者，應檢附「水權申請書回執聯」或「用水範圍回執聯」，無須繳交光碟片(電子檔)；如不以網路系統提交者，應以光碟片(電子檔)提交，且一案一份光碟。
10.	申請人如非自來水事業者，得僅檢附完簽章之紙本資料（由水權承辦人員補登入用水範圍管理系統）。
11.	多目標水利事業之水權總登記，應由權利人或用水單位（例如台灣自來水股份有限公司）負責填列表格資料及簽章。
表一		第 號					水權「工業用水」用水計畫資料表
序號		工業區基地(工廠)名稱		用水計畫書名稱			用水對象或 產業簡述					土地總面積 (公頃)			計畫用水量(CMD)			計畫用水量/供水契約(CMS)			備註

填表說明：
1.		本水權用水範圍之工業區基地或工廠名稱不可重複。
2.		本表之工業區基地(工廠)申請計畫用水量(CMD)如符合「用水計畫書審查作業要點」規定者，本表之「用水計畫書名稱」欄位應與送審之用水計畫書名稱一致，供主管機關勾稽查詢；如工廠無須提交用水計畫書審查者，「用水計畫書名稱」欄位得空白不填寫。
3.		本表之之工業區基地(工廠)名稱如於本檔案之「工業區清單」工作表之名稱一致者，資料自動帶入「用水對象或產業簡述」及「土地總面積(公頃)」欄位，工業區基地(工廠)名稱如不在本檔案之「工業區清單」工作表清單者，「用水對象或產業簡述」欄位應填明產業性質、工廠家數等資訊，「土地總面積(公頃)」應填明土地登記面積，供主管機關參考。
4.		本表之「計畫用水量(CMD)」應填明主管機關核定之用水計畫書之工業用水量；如無須提交用水計畫書審查者，於本欄位不填寫。
5.		本表之「計畫用水量/供水契約(CMS)」，申請人應依上述之計畫用水量(CMD)並依水權登記申請書之「每日用水時數」換算成CMS；如無須提交用水計畫書審查者，申請人應自行提報，將以此作為工業區基地或工廠需用水量總量管制之依據。
6.		依本表填寫之工業區基地或工廠，應同時填具表二「工業用水」用水範圍地籍資料表及表三「工業用水」需用水量資料表。

表一		第 號				水權「其他用途」用水範圍資料表
水源類別：□地面水 □地下水
				各月份申請用水人數/養護面積/需用水量							備註
				一月	二月		三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
各月份申請住宿小計				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	單位：人
各月份申請流動人數小計				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	單位：人
各月份申請養護面積小計				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	單位：公頃
各月份申請其他需用水量小計				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	單位：CMS
序號	目的事業名稱	用水用途	最大可供申請量	一月	二月		三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	備註
		住宿
		流動人口
		養護
		其他
申請人或機關代表人： (簽章) (多目標水利事業之權利人或用水單位）
填表說明：
1.	本表之「各月份申請住宿人口數小計」欄，為本水權各月份為各目的事業申請住宿用途之該月份申請可供水人口數小計值。
2.	本表之「各月份申請流動人口數小計」欄，為本水權各月份為各目的事業申請流動人口用途之該月份申請可供水人口數小計值。
3.	本表之「各月份申請灌溉養護面積小計」欄，為本水權各月份為各目的事業申請灌溉養護用途之該月份申請灌溉養護面積小計值。
4.	本表之「各月份申請其他需用水量小計」欄，為本水權各月份為各目的事業申請其他用途之該月份申請需用水量小計值。
5.	本水權用水範圍可填寫多個「目的事業名稱」和「用水用途」，但單一目的事業名稱之用水用途不可重複，「用水用途」欄位須選擇「流動人口」或「住宿」或「養護」或「其他」，其中「流動人口」係指目的事業範圍內所有非住宿、非當地居民之人員；「養護」泛指所有非農業生產用途之灌溉養護用途；「其他」係指非上述用途且以需用水量作為用水申請計量。
6.	本表之「最大可供申請量」係指目的事業範圍內該用水用途最大可容納之人口數、或需灌溉養護之最大面積、或最大需用水量。
7.	單一目的事業之用途如無多筆水權或臨時用水，則各單一月份所填寫之可供水人口數或灌溉養護面積應小於或等於「最大可供申請用水人口數或灌溉養護面積」；如有多筆水權或臨時用水者，該目的事業用途各月份申請可供水人口數或灌溉養護面積累計值應小於或等於該目的事業用途之「最大可供申請人口數或灌溉養護面積」，以符合水利法第17條規定。
8.	多目標水利事業之水權總登記，應由權利人或用水單位負責填列表格資料及簽章。

表一			第號			水權「農業(畜牧)用水」用水範圍地籍資料表
水源類別： □地面水 □地下水
本案申請 豢養種類及數量小計					各月份申請用水豢養面積(公頃)						備註
					一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
馬、牛(頭、隻)				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豬(頭、隻)				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
羊(頭、隻)				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鴨、鵝(頭、隻)				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雞(頭、隻)				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他(頭、隻)				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各月份豢養面積小計					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地登記面積(公頃)合計					0.0000
用水範圍土地筆數					0
序號		縣市別	鄉鎮 市區別	段\ 段代碼	小段	地號	使用分區		使用地 類別		土地登記面積(公頃)	豢養種類及數量(頭、隻)					備註
											馬、牛	豬	羊	鴨、鵝	雞	其他

申請人或機關代表人： （簽章) （多目標水利事業之權利人或用水單位）
填表說明：
1.	本表基於土地唯一之原則，請一筆地號紀錄為一筆資料，請依序填寫「縣市」、「鄉鎮市區別」、「段\段代碼」、「小段」、「地號」、「使用分區」、「使用地類別」、「土地登記面積」、「豢養種類及數量」、「備註」等欄位。其中「縣市」、「鄉鎮市區別」、「段」、「小段」、「地號」、「使用分區」、「使用地類別」、「土地登記面積」等內容須與地政單位之土地登記謄本內容相符。
2.	本表之「地段、小段」與「段代碼」得二擇一填寫。
3.	本表之「地號」應統一書寫為「母碼(4碼)-子碼(4碼)」，如「0001-0000」。
4.	本表之「土地登記面積」之單位為公頃，須將土地登記謄本之土地登記面積數據(平方公尺)除以10,000換算之;「豢養種類及數量」之單位為頭、隻。
5.	申請用水月份應與本申請書之「每月用水日數」之月份一致。
6.	「農業(畜牧)用水」用水範圍地籍資料表資料如在二頁以上時，可僅檢附第一頁與完成簽章之最後一頁之紙本；以網路系統提交者，應檢附「水權申請書回執聯」或「用水範圍回執聯」，無須繳交光碟片(電子檔)；如不以網路系統提交者，應以光碟片(電子檔)提交，且一案一份光碟。
7.	申請人如非政府機關、公營事業或公法人者，得僅需檢附簽章之紙本資料（由水權承辦人員於用水範圍管理系統補登錄）。16
8.	多目標水利事業之水權總登記，應由權利人或用水單位負責填列表格資料及簽章。

表一			第 號			水權「農業(養殖)」用水範圍地籍資料表
水源類別： □地面水 □地下水
本案申請 養殖種類及面積(公頃)小計					各月份申請用水養殖面積(公頃)						備註
					一月		二月	三月		四月	五月		六月	七月		八月		九月		十月		十一月		十二月
吳郭魚				0.000000	-		-	-		-	-		-	-		-		-		-		-		-
草魚、虱目魚				0.000000	-		-	-		-	-		-	-		-		-		-		-		-
鰻魚				0.000000	-		-	-		-	-		-	-		-		-		-		-		-
蝦				0.000000	-		-	-		-	-		-	-		-		-		-		-		-
草蝦				0.000000	-		-	-		-	-		-	-		-		-		-		-		-
文蛤				0.000000	-		-	-		-	-		-	-		-		-		-		-		-
其他				0.000000	-		-	-		-	-		-	-		-		-		-		-		-
各月份養殖面積小計					-		-	-		-	-		-	-		-		-		-		-		-
土地登記面積(公頃)合計					0.000000
用水範圍土地筆數					0
序號		縣市別	鄉鎮 市區別	段\ 段代碼	小段	地號			使用分區			使用地類別			土地登記面積(公頃)		養殖種類及面積(公頃）					備註
											吳郭魚		草魚、虱目魚		鰻魚		蝦		草蝦	文蛤	其他

申請人或機關代表人： （簽章) （多目標水利事業之權利人或用水單位）
填表說明：
1.	基於土地唯一原則，一筆宗地請紀錄一筆資料(即於本表不可重複填寫宗地之地號)，請依序填寫「縣市」、「鄉鎮市區別」、「段\段代碼」、「小段」、「地號」、「使用分區」、「使用地類別」、「土地登記面積」、「養殖種類及面積」、「備註」等欄位。其中「縣市」、「鄉鎮市區別」、「段\段代碼」、「小段」、「地號」、「使用分區」、「使用地類別」、「土地登記面積」等內容須與地政單位之土地登記謄本內容相符。
2.	「地段、小段」與「段代碼」得二擇一填寫。
3.	「地號」應統一書寫為「母碼(4碼)-子碼(4碼)」，如「0001-0000」。
4.	本表之「土地登記面積」和「養殖種類及面積」之單位為公頃，須將土地登記謄本之土地登記面積數據(平方公尺)除以10,000換算之。
5.	申請用水月份應與本申請書之「每月用水日數」之月份一致。
6.	「農業(養殖)用水」用水範圍資料表資料如在二頁以上時，可僅檢附第一頁與完成簽章之最後一頁之紙本；以網路系統提交者，應檢附「水權申請書回執聯」或「用水範圍回執聯」，無須繳交光碟片(電子檔)；如不以網路系統提交者，應以光碟片(電子檔)提交，且一案一份光碟。
7.	申請人如非政府機關、公營事業或公法人者，得僅需檢附簽章之紙本資料（由水權承辦人員於用水範圍處理系統補登錄）。17
8.	多目標水利事業之水權總登記，應由權利人或用水單位負責填列表格資料及簽章。