消防局業務

■消防局 - 消防安全設備圖說審查

一、承辦機關（單位）：消防局（火災預防科）

地址：南投市民族路494號A棟3樓

電話：（049）2225134

網址：http://www.ntfd.gov.tw

電子信箱：naton20@ms1.gsn.gov.tw

二、申請對象或內容

供公眾使用建築物辦理新建、增建、改建、變更設計或變更用途時，其消防安全設備圖說，應依消防法第10條規定於主管建築機關許可開工前，提出審查申請。

三、應具備書表及證件申請對象或內容：

1.建築物消防安全設備圖說審查申請書。

2.使用執照（變更使用、變更設計）申請書影本。

3.建築（使用）執照影本。

4.建築圖說。

5.建築物「一般、無開口」樓層檢討表。

6.消防用緊急發電機電源容量計算書（應知會電機技師）。

7.避難器具支固器具及固定部結構強度計算書（應知會結構技師）。

8.室內裝修資料。

9.消防安全設備圖說。

10.非公共危險物品切結書(工廠類)。

四、處理期限

申請收件後書面審查10天內。

五、其他

申請表單提供下載使用。