南投縣原有合法建築物防火避難設施改善項目檢討原則

中華民國105年11月23日府建使字第1050244687號函訂定全文2點

一、為辦理符合原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法第三條第三項所定原有合法建築物防火避難設施或消防設備之改善，特訂定本原則。

二、原有合法建築物防火避難設施改善計畫符合下列規定者，其改善計畫書依南投縣原有合法建築物防火避難設施改善項目檢討原則一覽表(詳如附表)規定檢討辦理。

(一)建築物供作B-2類組使用之總樓地板面積未達五千平方公尺。

(二)建築物位在五層以下之樓層供作A-1類組使用。

(三)建築物位在十層以下之樓層。